## +_de_1_ano
ENCARTE XXI - REGISTRO MANUTENÇÕES

CONTROLE					CONTROLE
Responsável pela manutenção: Empresa Contrato nº: Início das atividades:					Responsável pela manutenção: UFFS Contrato nº: Início das atividades:
Sistemas	Periodicidade de verificação/ vistoria	Data de Vistoria	Periodicidade de manutenção	Data de Manutenção	Atividades de verificação, conservação e manutenção	Observações		Sistemas	Periodicidade de verificação/ vistoria	Data de Vistoria	Periodicidade de manutenção	Data de Manutenção	Atividades de verificação, conservação e manutenção	Observações
Instalações de combate a incêndio	A cada 5 anos		A cada 5 anos		teste hidrostático de extintores	Encarte H		Aterramento do sistema de prevenção contra descargas atmosféricas	Inspeção 2 anos ou após ter sido atingido por raio - feito por técnico responsável		De acordo com a verificação			Encarte H
Instalações de combate a incêndio	A cada 3 anos		A cada 3 anos		manutenção das baterias das centrais de iluminação	Encarte H		Para raios	Inspeção completa a cada 5 anos - feito por técnico responsável		De acordo com a verificação			Encarte H
Refletores iluminação de emergência (baterias)	A cada 2 anos		A cada 2 anos		verificação da água e amperagem

## Anual
CONTROLE ANUAL					CONTROLE ANUAL
Responsável pela manutenção: Empresa Contrato nº: Início das atividades:					Responsável pela manutenção: UFFS Contrato nº: Início das atividades:
Sistemas	Periodicidade de verificação/ vistoria	Data da Vistoria	Periodicidade de manutenção	Data da Manutenção	Atividades de verificação, conservação e manutenção			Observações		Sistemas	Periodicidade de verificação/ vistoria	Data da Vistoria	Periodicidade de manutenção	Data da Manutenção	Atividades de verificação, conservação e manutenção			Observações
Limpeza de paredes com revestimento em pastilhas	Anual (inventário)		Anual		Lavação das paredes	-	-	Encarte H		Sistema estrutural e alvenaria	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		Presença de corrosão com manchas vermelho-marrom-acastanhadas	Presença de fissuras ou trincas; partes lascadas	Bordas de juntas de dilatação desgastadas	Encarte H
Limpeza das fachadas de vidro	Anual (inventário)		Anual		lavação conforme indicado no manual do proprietário	-	-	Encarte H		Pintura externa - segundo NBR 15 575	Anual (inventário)		8 a 12 anos, conforme indicação da vistoria		Pintura completa das fachadas após limpeza e tratamento de fissuras	-	-	Encarte H
Revestimentos cerâmicos	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		Falhas ou desgaste no rejunte	Trinca ou descolamento de peças	Presença de depósitos cristalinos – eflorescência	Encarte H		Pintura interna - segundo NBR 15 575	Anual (inventário)		8 a 9 anos, conforme indicação em vistoria		Pintura completa das paredes internas após limpeza e tratamento de infiltrações	-	-	Encarte H
Portas	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		Problemas de funcionamento, abertura e travamento: Ausência de guarnições - borrachas ou massa de vedação	Aumento de volume das portas de madeira devido a umidade	Limpeza de trilhos e guias, inclusive aberturas para saída da água	Encarte H		Limpeza de revestimento em alumínio ACM (platibanda) – junto a pintura externa	Anual (inventário)		8 a 12 anos, conforme indicação da vistoria		lavação conforme indicado no manual do proprietário	-	-	Encarte H
Esquadrias	Anual (inventário)		De acordo com a verificação, exceto limpeza que deve ser semestral		Verificação da integridade das telas mosquiteiras	Abertura e fechamento correto.	Limpeza total das esquadrias, incluindo guarnições de borracha e escovas, limpeza de trilhos e drenos	Encarte H		Portas	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		Substituição por desgaste natural	-	-	Encarte H
Forro	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		Placas soltas	Manchas de infiltração ou bolor	Calhas de iluminação soltas	Encarte H		Piso externo - tipo Paver	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		presença de manchas, falhas de rejuntamento	presença de riscos ou fissuras	-	Encarte H
Piso da edificação	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		presença de manchas, falhas de rejuntamento	presença de riscos ou fissuras	-	Encarte H		Instalação elétrica e iluminação	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		Funcionamento da iluminação externa junto ao paver	-	-	Encarte H
Telhados e calhas	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		Amassados, furos, desencaixes devido ao trânsito de pessoas ou movimentação de equipamentos.	ferrugem e partes soltas na estrutura metálica	Presença de limo e fuligem	Encarte H		Sistema de gás GLP - rede e estoque - ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		Verificar corrosão e fixação	Teste de estanqueidade da rede - a cada 5 anos	Inspeção - quando solicitado em vistoria ou detectado vazamento.	Encarte H
Esquadrias de ferro	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		pintura de portões, grades, grelhas, alçapões e escadas de ferro	verificar presença de ferrugem	-	Encarte H		Sistema de telecomunicações	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		manuteção da rede de telefonia e dados	-	-	Encarte H
Esgoto	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		acionamento de válvulas de descarga	presença de mau cheiro	-	Encarte H		Sistema estrutural em concreto e telhado em sistema metálico.	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		Interna e externamente.	-	-	Encarte H
Água Fria	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		presença de vazamentos ou escorrimentos das tubulações ou aparelhos ligados ao sistema	acionamento de válvulas e registros, falta de metais ou aparelhos	louças e metais em bom funcionamento e bom estado	Encarte H
Água quente - ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS	Anual		Anual		Substituição e/ou reposição do anticongelante na água das placas ou quando verificados vazamentos, caso necessário	Limpeza externa do vidro das placas solares	-	Encarte H
Instalação elétrica e iluminação	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		Funcionamento da iluminação interna e externa	Funcionamento de disjuntores e acionamentos nos quadros elétricos	Calhas de iluminação e demais metais com corrosão devido a ação dos vapores da cozinha	Encarte H
Instalações de combate a incêndio - ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		recarga de extintores	teste hidrostático de mangueiras de incêndio	Funcionamento da iluminação de emergência e do sistema de alarme de incêndio	Encarte H
Sistema elétrico	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		sinais de superaquecimento das conexões elétricas	isolamento de emendas em fios e cabos	corrosão de terminais e verificação do estado dos contatos elétricos	Encarte H
Sistema elétrico	Anual		Anual		reapertar conexões de tomadas, interruptores e pontos de luz	verificar estado dos contatos elétricos	-	Encarte H
Sistema de exaustão - ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		funcionamento das coifas, termostatos e lavador de gases	barulho ou vibração dos motores e correias	Reaperto de correias, verificação e lubrificação de rolamentos, e sistemas de acionamento de motores.	Encarte H
Área técnica (segundo piso) e cisternas enterradas - ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS	Anual		Anual		Limpeza do local, com aspiração do chão e retirada de pó e fuligem dos equipamentos.	Limpeza com lavação dos locais molháveis incluindo uso de cloro nos locais afetados por mofo	-	Encarte H
Sistema de gás GLP - rede e estoque	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		Observar possíveis vazamentos: Boas condições da tubulação, válvulas e engates	Condição de ventilação, iluminação e umidade do abrigo	Limpeza da central de GLP	Encarte H
Móveis e equipamentos	Anual (inventário)		De acordo com a verificação		Funcionamento	Estado de conservação	-	Encarte H
Impermeabilização	Anual (esquadrias, paredes e rejuntes dos pisos)		De acordo com a verificação		Vistoria	Impermeabilização	-	Encarte H

## Semestral
CONTROLE SEMESTRAL					CONTROLE SEMESTRAL
Responsável pela manutenção: Empresa Contrato nº: Início das atividades:					Responsável pela manutenção: UFFS Contrato nº: Início das atividades:
Sistemas	Periodicidade de verificação/ vistoria	Data da Vistoria	Periodicidade de manutenção	Data da Manutenção	Atividades de verificação, conservação e manutenção			Observações		Sistemas	Periodicidade de verificação/ vistoria	Data da Vistoria	Periodicidade de manutenção	Data da Manutenção	Atividades de verificação, conservação e manutenção			Observações
Telhas, calhas e vedações do telhado	Semestral		Anual		Limpeza de calhas	Repor mastique ou silicones	Corrigir infiltrações	Encarte H		Climatização da sala de escritório	Semestral		Semestral		Limpeza dos filtros do ar	Verificar funcionamento		Encarte H
Controle de pragas	Semestral		Semestral		Desinsetização	Desratização	Remoção de infestações	Encarte H		Sistema hidrossanitário	Semestral		Semestral		Análise fisico-química e biológica da água de consumo	-		Encarte H
Esgoto	Semestral		Semestral		Limpeza de caixas de gordura	-	-	Encarte H
Água Fria	Semestral		Semestral		Limpeza e desinfecção de caixas dágua de consumo e das cisternas	substituição das vedações de toneiras e válvulas	verificação do funcionamento das bombas de recalque	Encarte H
Sistema de exaustão/coifa	Semestral		Semestral		Troca de filtro
Lavador de gases	Semestral		Semestral		limpeza completa do sistema

## Quadrimestral
CONTROLE QUADRIMESTRAL					CONTROLE QUADRIMESTRAL
Responsável pela manutenção: Empresa Contrato nº: Início das atividades:					Responsável pela manutenção: UFFS Contrato nº: Início das atividades:
Sistemas	Periodicidade de verificação/ vistoria	Data da Vistoria	Periodicidade de manutenção	Data da Manutenção	Atividades de verificação, conservação e manutenção		Observações		Sistemas	Periodicidade de verificação/ vistoria	Data da Vistoria	Periodicidade de manutenção	Data da Manutenção	Atividades de verificação, conservação e manutenção		Observações
Sistema frigorígeno (Câmaras Frias e de congelamento) Recomendações específicas	Quadrimestral		Quadrimestral		Câmara fria e compreensor	Verificação do nível do visor de óleo (externo).	Encarte H / Será realizado no retorno das atividades.
Telhados e calhas	Quadrimestral	06/05/2020 UFFS	Quadrimestral		Limpeza de calhas com remoção de folhas, sementes, outros materiais soltos no telhado, poeira e fuligem	-	Encarte H
Drenagem pluvial	Quadrimestral	06/05/2020 UFFS	Quadrimestral		Realização de limpezas periódicas em grelhas, retirando lixos, folhas e galhos e demais resíduos afim de não adentrarem a tubulação ou obstruírem a passagem da água na função de drenagem quando houver enxurradas.	caixas de recolhimento da água ao redor do prédio	Encarte H

## Trimestal
CONTROLE TRIMESTRAL					CONTROLE TRIMESTRAL
Responsável pela manutenção: Empresa Contrato nº: Início das atividades:					Responsável pela manutenção: UFFS Contrato nº: Início das atividades:
Sistemas	Periodicidade de verificação/ vistoria	Data da Vistoria	Periodicidade de manutenção	Data da Manutenção	Atividades de verificação, conservação e manutenção			Observações		Sistemas	Periodicidade de verificação/ vistoria	Data da Vistoria	Periodicidade de manutenção	Data da Manutenção	Atividades de verificação, conservação e manutenção			Observações
Impermeabilização	Trimestral (cobertura)	06/05/2020 UFFS	De acordo com a verificação		Vistoria	Impermeabilização	-	Encarte H

## Mensal
CONTROLE MENSAL					CONTROLE MENSAL
Responsável pela manutenção: Empresa Contrato nº: Início das atividades:					Responsável pela manutenção: UFFS Contrato nº: Início das atividades:
Sistemas	Periodicidade de verificação/ vistoria	Data da Vistoria	Periodicidade de manutenção	Data da Manutenção	Atividades de verificação, conservação e manutenção			Observações		Sistemas	Periodicidade de verificação/ vistoria	Data da Vistoria	Periodicidade de manutenção	Data da Manutenção	Atividades de verificação, conservação e manutenção			Observações
Sistema de exaustão	Mensal		Mensal		Lubrificar rolamento dos mancais dos ventiladores	Verificar e ajustar correias, verificar corrente (ampére) dos motores	Verificar e trocar, se necessário, o filtro de ar dos ventiladores da renovação de ar.	Encarte H
Água quente - ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS	Mensal		Mensal		Verificar nível do fluido de serviços das placas solares, Vazamentos na rede de água quente	Funcionamento do controlador dos aquecedores de passagem a gás	Funcionamento das bombas de água quente	Encarte H / Sistema desligado em 17/04/2020, aguardando colocação do fluído por parte da UFFS. Manutenções suspensas.

## Quinzenal
CONTROLE QUINZENAL					CONTROLE QUINZENAL
Responsável pela manutenção: Empresa Contrato nº: Início das atividades:					Responsável pela manutenção: UFFS Contrato nº: Início das atividades:
Sistemas	Periodicidade de verificação/ vistoria	Data da Vistoria	Periodicidade de manutenção	Data da Manutenção	Atividades de verificação, conservação e manutenção		Observações		Sistemas	Periodicidade de verificação/ vistoria	Data da Vistoria	Periodicidade de manutenção	Data da Manutenção	Atividades de verificação, conservação e manutenção		Observações
Sistema de exaustão	Quinzenal		Quinzenal		reposição dos detergentes do lavador de gases	Verificar se o nível da água cobre a entrada da bomba	Encarte H
Esgoto	Quinzenal		Quinzenal		limpeza e retirada de materiais dos ralos e grelhas	-	Encarte H
Sistema de exaustão	Semanal		Semanal		limpeza das calhas da coifa	-	Encarte H